## winfoDay
* 연천정수장 일일수질검사 결과
측정일 | 맛 | 냄새 | 색도(도) | pH(-) | 탁도(NTU) | 잔류염소(mg/L)
| 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | 정수
수질기준 | 무미 | 무취 | 5이하 | 5.8~8.5 | 0.5이하 | 0.1~4.0
2022.04.01 | 무미 | 무취 | 0 | 7.6 | 0.05 | 0.67
2022.04.04 | 무미 | 무취 | 0 | 7.6 | 0.05 | 0.51
2022.04.05 | 무미 | 무취 | 0 | 7.3 | 0.04 | 0.65