## winfoDay
* 연천정수장 일일수질검사 결과
측정일 | 맛 | 냄새 | 색도(도) | pH(-) | 탁도(NTU) | 잔류염소(mg/L)
| 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | 정수
수질기준 | 무미 | 무취 | 5이하 | 5.8~8.5 | 0.5이하 | 0.1~4.0
2022.02.03 | 무미 | 무취 | 0 | 7.7 | 0.06 | 0.56
2022.02.04 | 무미 | 무취 | 0 | 7.7 | 0.05 | 0.58
2022.02.07 | 무미 | 무취 | 0 | 7.5 | 0.07 | 0.58
2022.02.08 | 무미 | 무취 | 0 | 7.2 | 0.06 | 0.62
2022.02.09 | 무미 | 무취 | 0 | 7.5 | 0.06 | 0.65
2022.02.10 | 무미 | 무취 | 0 | 7.6 | 0.06 | 0.57
2022.02.11 | 무미 | 무취 | 0 | 7.6 | 0.06 | 0.56
2022.02.14 | 무미 | 무취 | 0 | 7.7 | 0.05 | 0.56
2022.02.15 | 무미 | 무취 | 0 | 7.7 | 0.06 | 0.68