## winfoDay
* 연천정수장 일일수질검사 결과
측정일 | 맛 | 냄새 | 색도(도) | pH(-) | 탁도(NTU) | 잔류염소(mg/L)
| 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | 정수
수질기준 | 무미 | 무취 | 5이하 | 5.8~8.5 | 0.5이하 | 0.1~4.0
2021.02.01 | 무미 | 무취 | 0 | 7.7 | 0.06 | 0.48
2021.02.02 | 무미 | 무취 | 0 | 7.7 | 0.07 | 0.47
2021.02.03 | 무미 | 무취 | 1 | 7.6 | 0.08 | 0.51
2021.02.04 | 무미 | 무취 | 0 | 7.5 | 0.07 | 0.65
2021.02.05 | 무미 | 무취 | 0 | 7.6 | 0.07 | 0.55
2021.02.08 | 무미 | 무취 | 0 | 7.7 | 0.08 | 0.5
2021.02.09 | 무미 | 무취 | 0 | 7.8 | 0.07 | 0.57
2021.02.10 | 무미 | 무취 | 0 | 7.8 | 0.07 | 0.59
2021.02.15 | 무미 | 무취 | 0 | 7.8 | 0.08 | 0.53
2021.02.16 | 무미 | 무취 | 0 | 7.8 | 0.07 | 0.57
2021.02.17 | 무미 | 무취 | 0 | 7.8 | 0.06 | 0.55
2021.02.18 | 무미 | 무취 | 1 | 7.8 | 0.06 | 0.6
2021.02.19 | 무미 | 무취 | 0 | 7.8 | 0.06 | 0.53
2021.02.22 | 무미 | 무취 | 1 | 7.9 | 0.08 | 0.49
2021.02.23 | 무미 | 무취 | 1 | 7.9 | 0.08 | 0.61
2021.02.24 | 무미 | 무취 | 0 | 7.8 | 0.06 | 0.46
2021.02.25 | 무미 | 무취 | 0 | 7.8 | 0.06 | 0.57