## winfoDay
* 연천정수장 일일수질검사 결과
측정일 | 맛 | 냄새 | 색도(도) | pH(-) | 탁도(NTU) | 잔류염소(mg/L)
| 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | 정수
수질기준 | 무미 | 무취 | 5이하 | 5.8~8.5 | 0.5이하 | 0.1~4.0
2022.11.01 | 무미 | 무취 | 0 | 7.6 | 0.06 | 0.86
2022.11.02 | 무미 | 무취 | 0 | 7.6 | 0.06 | 0.95
2022.11.03 | 무미 | 무취 | 0 | 7.2 | 0.06 | 0.94
2022.11.04 | 무미 | 무취 | 0 | 7.2 | 0.06 | 0.82
2022.11.07 | 무미 | 무취 | 0 | 7.6 | 0.05 | 0.9
2022.11.08 | 무미 | 무취 | 0 | 7.5 | 0.06 | 0.82
2022.11.09 | 무미 | 무취 | 0 | 7.6 | 0.06 | 0.88
2022.11.10 | 무미 | 무취 | 0 | 7.6 | 0.06 | 0.71
2022.11.11 | 무미 | 무취 | 0 | 7.5 | 0.06 | 0.76
2022.11.14 | 무미 | 무취 | 0 | 7.6 | 0.05 | 0.72
2022.11.15 | 무미 | 무취 | 0 | 7.5 | 0.06 | 0.74
2022.11.16 | 무미 | 무취 | 0 | 7.5 | 0.05 | 0.79
2022.11.17 | 무미 | 무취 | 0 | 7.5 | 0.06 | 0.85
2022.11.18 | 무미 | 무취 | 0 | 7.5 | 0.05 | 0.82
2022.11.21 | 무미 | 무취 | 0 | 7.5 | 0.05 | 0.84