## winfoDay
* 연천정수장 일일수질검사 결과
측정일 | 맛 | 냄새 | 색도(도) | pH(-) | 탁도(NTU) | 잔류염소(mg/L)
| 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | 정수 | 정수
수질기준 | 무미 | 무취 | 5이하 | 5.8~8.5 | 0.5이하 | 0.1~4.0
2021.04.01 | 무미 | 무취 | 0 | 7.3 | 0.06 | 1.31
2021.04.02 | 무미 | 무취 | 0 | 7.4 | 0.07 | 1.26
2021.04.05 | 무미 | 무취 | 1 | 7.5 | 0.07 | 1.25
2021.04.06 | 무미 | 무취 | 0 | 7.4 | 0.06 | 1.37
2021.04.07 | 무미 | 무취 | 0 | 7.4 | 0.06 | 1.29
2021.04.08 | 무미 | 무취 | 0 | 7.3 | 0.06 | 1.31
2021.04.09 | 무미 | 무취 | 0 | 7.3 | 0.06 | 1.07
2021.04.12 | 무미 | 무취 | 0 | 7.5 | 0.07 | 1.36